## libro 1
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Obra: | MANTENIMIENTO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO DE HERBARIO Y ENTOMOLOGIA DEL CAMPUS TABASCO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS.
Lugar: | HUIMANGUILLO KM. 3, CARDENAS-TABASCO
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
PRELIMINARES
EAD-01 | Demolicion y retiro de piso existente en planta baja y planta alta, con la remosion de cascajo al sitio designado por supervision de obra; incluye. acarreos de planta baja y planta alta al lugar designado, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 674.52
EAD-02 | Demolicion y retiro de firme de concreto simple de entre 0.05 m. y 0.10 m existente en planta baja y planta alta, para nivelar piso con nivel existente que incluye: la remosion de escombro al sitio designado por supervision de obra, acarreos de planta baja y planta alta al lugar designado, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | M3 | 50.67
EAD-03 | Desmantelamiento y retiro de falso plafond existente en planta alta y planta baja, que incluye: el retiro de galletas y suspension, sistema de colganteo con acarreos de materiales producto del desmantelamiento al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 674.52
EAD-04 | Desmantelamiento y retiro de muros de tablaroca existentes en planta alta y planta baja, que incluye: el retiro y acarreos de materiales producto del desmantelamiento al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 294.3
EAD-05 | Desmantelamiento y retiro de puertas de aluminio existentes en cubiculos de planta alta y planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 25
EAD-06 | Desmantelamiento y retiro de puertas de madera existentes en cubiculos de planta alta y planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 15
EAD-07 | Desmantelamiento y retiro de canceleria de aluminio fijo y ventanas, existente en muros de tablaroca del lugar que incluye; retiro el retiro y acarreos de materiales producto del desmantelamiento al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 112
EAD-08 | Desmontaje y retiro de luminarias de 2x75 W en gabinete de sobre poner sobre falso plafon existentes en planta baja y planta alta, incluye; la identificacion y cancelacion de alimentacion electrica, retiro y acarreo de luminarias hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 65
EAD-09 | Desmontaje y retiro de salidas electricas en general existentes para luminarias, contactos, apagadores, climas, y centros de cargas, incluye; la identificacion y cancelacion de alimentacion electrica, retiro y acarreo de canalizacion de tubo conduit p.d. y/o tubo de pvc, herrajes, y cableado en general, soporteria, con el acarreo hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 150
EAD-10 | Desmontaje y retiro de interruptor de navajas 3 fases-4hilos de 100 ampers, incluye; la identificacion y cancelacion de alimentacion electrica, retiro y acarreo de interruptor, soporteria, hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 3
EAD-11 | Desmontaje y retiro de centros de carga en general existentes en planta baja y planta alta, con todo y pastillas termomagneticas, incluye; el retiro y acarreo de C.C., soporteria, y acarreo hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 5
TOTAL PRELIMINARES
ALBAÑILERIA
EAD-12 | Reparacion de desconchamientos, depresiones, y grietas generados por demoliciones a base de firme de concreto de f´c=150 kg/cm2 de 3 cm de espesor promedio con aditivo para unir concreto viejo con nuevo a manera de renivelar, con acabado para recibir piso de porcelanite, incluye concreto hecho en obra f´c=150 kg/cm2 y acabado rallado, suministro, elevaciones y acarreo de los materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, aditivos para unir concretos viejos con nuevos, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 674.52
EAD-13 | Suministro adaptacion y colocacion de piso marca interceramic, color beige de 50 x 50 cm de 7.5 mm. de espesor, pegado con adhesivo de secado rapido, crucetas para juntas, boquilla con sellador, color idem al existente en area nueva, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 675.52
EAD-14 | Suministro adaptacion y colocacion de zoclo marca interceramic, color beige de 10 cm., pegado con adhesivo de secado rapido, boquilla con sellador, color idem al existente en area nueva, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 338.5
EAD-15 | Recubrimiento de columnas existentes en sus 4 caras y a una altura de 4.00 m. promedio con pasta del tipo base coat a manera de alizar la superficie, dejando lista para recibir acabado de pintura vinilica, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, base coat, andamiaje, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 196.05
TOTAL ALBAÑILERIA
ACABADOS
EAD-16 | Suministro y colocacion de muros de tablaroca a una cara de 3.0 m. de altura, Incluye: suministro, de materiales en general, herrajes, poste , canal y tornilleria para su soporte, perfacinta, recubrimiento a base de pasta de redimix con acabado listo para recibir pintura, equipo-herramienta, andamios, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 145
EAD-17 | Suministro y colocacion de muros de tablaroca a dos caras de 3.0 m. de altura, Incluye: suministro, de materiales en general, herrajes, poste , canal y tornilleria para su soporte, perfacinta, recubrimiento a base de pasta de redimix con acabado listo para recibir pintura, equipo-herramienta, andamios, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 265
EAD-18 | Suministro adaptacion y colocacion de falso plafon con suspension donn de aluminio, marca usg modelo radar de 61 x 61 cm, colganteo a base de alambre galvanizado, Incluye: suministro, de materiales en general, equipo-herramienta, andamios, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 674.52
EAD-19 | Suministro adaptacion y colocacion de boquilla en muros de tablaroca para recibir puertas, canceleria fija, y ventanas abatibles de aluminio, y/o madera, Incluye: suministro, de materiales en general, (tablaroca de 13 mm., angulo perfacinta, liston, redimix, pijas y refuerzo de marco a base de perfil de ptr), equipo-herramienta, andamios, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 125
EAD-20 | Suministro y colocacion de pintura sobre muros de tablaroca y en general, columnas y plafones de la marca vinimex a 3 manos incluyendo una 1ra mano de sellador vinilico 5 x 1 previa limpieza y preparacion de la superficie, andamios, equipo de seguridad, materiales en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo hasta una altura de 5.00 m., p.u.o.t. | M2 | 1250
TOTAL ACABADOS
ALUMINIO
EAD-21 | Suministro, habilitado y colocacion de puerta abatible de 1.00 x 2.20 m. en aluminio natural linea puerta pesada y cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instaladas en vanos reforzados para puertas, incluye: materiales en general, herrajes, chapa idem a las existentes, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 18
EAD-22 | Suministro, habilitado y colocacion de ventana corrediza de 1.00 x 2.00 m. de altura y ancho respectivamente, en aluminio natural bolsa 2000 de 2", formada por un fijo de 1.00 x 1.00 y un corredizo de 1.00 x 1.00 de altura y cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instaladas en vanos reforzados para ventanas, incluye: materiales en general, herrajes, jaladeras y seguro, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 12
TOTAL ALUMINIO
INSTALACION ELECTRICA
EAD-23 | Suministro, instalacion y adaptacion de canalizacion a base de tubo conduit pared delgada de 2" de diametro, para alimentacion electrica de tableros adiccionales en acondicionamiento de planta alta y que incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conectores rectos, contra y monitor, codos, curvas, soportes, taquetes, abarazaderas omega, fijaciones, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, con un desarrollo de hasta 6 ml. p.u.o.t. | Pzas. | 6
EAD-24 | Suministro e instalacion de cable de cobre THW cal. 1/0 Condumex, Kobrex o similar para alimentaciones y derivaciones adicionales, en acondicionamiento de planta alta y que incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones y pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 110
EAD-25 | Suministro e instalacion de cable desnudo de cobre cal. 4 para tierra fisica Marc. Condumex, Kobrex o similar para alimentaciones y derivaciones adicionales, secundarias, en acondicionamiento de planta alta y que incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones y pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 110
EAD-26 | Suministro e instalacion de varilla Copper-Well de 5/8" x 3.00 m. para aterrizaje a tierra fisica de tableros adicionales, en acondicionamiento de planta alta y que incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conectores-pruebas, molde de grafito, soldadura cadweld, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 3
EAD-27 | Suministro, instalacion y adaptacion de interruptor termomagnetico tipo KHL de 3 x 225 A. En gabinete nema 1, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soportes, taquetes, fijacion de gabinete, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 1
EAD-28 | Suministro, instalacion y adaptacion de tablero para alumbrado tipo NQ de 20" de ancho, 3F-4H, con interruptor principal en marco de 250 amp. Modelo NQ 304 AB 225, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soportes, taquetes, fijacion de gabinete, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 3
EAD-29 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 3 x 100, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 4
EAD-30 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 3 x 125, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 1
EAD-31 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 2 x 40, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 10
EAD-32 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 1 x 30, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 15
EAD-33 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 1 x 15, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 15
EAD-34 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica para equipo-compresor de aire acondicionado con un desarrollo de hasta 12 ml., en nueva ampliacion de planta alta, canalizacion con tubo conduit p.g. de 1", cable THW cal. 8, cable de cobre desnudo cal 10; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 10
EAD-35 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica para contacto con caja, lamina y tubo de fierro galvanizado, pared delgada de 3/4", cable no. 10 y 12 marca Condumex, con una longitud de desarrollo de 6 m.; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, conexiones, accesorios, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 35
EAD-36 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica para luminaria con caja, lamina y tubo de fierro galvanizado, pared delgada de 1/2", cable no. 12 y 14 marca Condumex, con una longitud de desarrollo de 6 m.; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, conexiones, pruebas, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 50
EAD-37 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica para apagador con caja, lamina y tubo de fierro galvanizado, pared delgada de 1/2", cable no. 12 y 14 marca Condumex, con una longitud de desarrollo de 6 m.; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, accesorios, conexiones, pruebas, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 20
EAD-38 | Suministro e instalacion de lampara oficio LTL-3140 Marca Tecnolite, luminario de LEDS de empotrar 30 W, mv, 400 K con malla de 605 x 605 mm., 30 W-127 Volts, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 50
EAD-39 | Suministro, instalacion y prueba de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split marca York o Carrier formado por unidad evaporadora y condensadora modelo 53GMC183 a 230 V 1 fase 60 hz, Tc.; en nueva ampliacion de planta alta; incluye: suministro, instalacion, valvula de paso, filtro deshidratador, indicador de humedad, carga de gas R-410a, vacio, limpieza de tubo de refigeracion, pruebas, arranque, alimentacion electrica a 220 v, interruptor termomagnetico, instalado en centro de carga existente todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 8
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
VOZ - DATOS
EAD-40 | Suministro e instalacion de salida, solo canalizacion de voz y datos a base de caja de Fo.Go. De 3/4", sobretapa, piliflex azul con guia, soporteria, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 40
EAD-41 | Suministro e instalacion de alimentadores generales para voz y datos a base de tubo de PVC pesado de 2", en planta baja y planta alta; incluye: tubo de PVC, registros telefonicos de 20 x 20 x 6 cm. para empotrar en tablaroca, soporteria, herrajes, con un desarrollo hasta de 12 m. desde el site, ranurado y resanado en piso o colganteado en plafon, acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 8
EAD-42 | Suministro e instalacion de alimentadores generales para voz y datos a base de tubo de PVC pesado de 1.5", en planta baja y planta alta; incluye: tubo de PVC, registros telefonicos de 20 x 20 x 6 cm. para empotrar en tablaroca, soporteria, herrajes, con un desarrollo hasta de 10 m. desde el site, ranurado y resanado en piso o colganteado en plafon, acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 6
EAD-43 | Suministro y colocacion de panel de percheo con 48 puertos cat. 6, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
EAD-44 | Suministro y colocacion de cable UTP 4 pares cat. 6 BELDEN, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Bobinas | 8
EAD-45 | Suministro y colocacion de organizador horizontal Panduit 2 UR, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 4
EAD-46 | Suministro y colocacion de Jack Cat. 6 Belden, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 45
EAD-47 | Suministro y colocacion de Line Cort 4 FT BELDEN Cat. 6, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 45
EAD-48 | Suministro y colocacion de Line Cort 7 FT BELDEN Cat. 7, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 45
EAD-49 | Suministro y colocacion de Face Plate, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 30
EAD-50 | Suministro y colocacion de gabinete cerrado modelo Optimo 26 UR, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 1
EAD-51 | Suministro y colocacion de multicontacto raqueable, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 1
EAD-52 | Prueba via escaner del sistema de voz y datos con la entrega de reporte por escrito de los resultados, para corroborar el optimo funcionamiento de toda la red suministrada, en planta baja y planta alta; incluye. traslado de personal y equipo al lugar del escaneo, acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, entrega de reporte, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Prueba | 1
TOTAL VOZ - DATOS
BAÑOS
EAD-53 | Demolicion y retiro de lambrin de azulejo existente en baños de mujeres y hombres en planta baja y planta alta, hasta una altura de 3 m.con la remosion de cascajo al sitio designado por supervision de obra; incluye. acarreos de planta baja y planta alta al lugar designado, equipo -herramienta, mano de obra, amdamiaje, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 90
EAD-54 | Demolicion y retiro de piso existente en interior de baños de mujeres y hombres en planta baja y planta alta, con la remosion de cascajo al sitio designado por supervision de obra; incluye. acarreos de planta baja y planta alta al lugar designado, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 60
EAD-55 | Desmantelamiento y retiro de puertas de aluminio existentes en acceso a abaños de mujeres y hombres en planta alta y planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramie nta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
EAD-56 | Desmantelamiento y retiro de puertas tipo mampara del interiro de baños de mujeres y hombres en planta alta y planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramie nta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 6
EAD-57 | Desmantelamiento y retiro de muebles de baño con recuperacion, en interiro de baños, mujeres y hombres en planta alta y planta baja que incluye; desconexion sin la afectacion de alimentacion hidraulica, desmontaje y retiro de mueble, acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 12
EAD-58 | Desmantelamiento y recuperacion para reinstalacion de surtidoras de papel higienico y para manos, en interiro de baños, mujeres y hombres en planta alta y planta baja que incluye; desconexion, desatornillado, desmontaje y retiro de surtidoras, acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, para su posterior reinstalacion, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 10
EAD-59 | Suministro y colocacion a hueso de azulejo en muros de baños maraca interceramic en color elegido por el colegio modelo marruecos casa blanca de primera de 20 x 30 cm. pegado con pega-azulejo blanco de secado rapido; incluye: materiales en general, acarreos, cortes, elevaciones a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, hasta una altura de 1.80 m., p.u.o.t. | M2 | 90
EAD-60 | Suministro y colocacion a hueso de azulejo antiderrapante en piso de baños maraca interceramic en color elegido por el colegio modelo marina 30 x 30 cm. pegado con pega-azulejo blanco de secado rapido; incluye: materiales en general, acarreos, cortes, elevaciones a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 60
EAD-61 | Suministro e instalacion de inodoro marca american standard modelo madera flux color blanco para fluxometro; incluye: junta prohel, asiento de plastico con tapa p/wc, y el cargo directo por el costo del suministro de materiales en general, flete a obra, acarreos, elevaciones, colocacion, fijacion, nivelacion, pruebas, a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 5
EAD-62 | Suministro e instalacion de mingitorio ecologico (sin agua), marca makech; incluye: cargo directo por el costo del suministro de materiales en general, flete a obra, acarreos, elevaciones, colocacion, fijacion, nivelacion, pruebas, a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 3
EAD-63 | Reinstalacion de accesorios, recuperados en interior de baños como son: surtidoras de papel higienico y para manos, que incluye; cargo directo por el costo del suministro de materiales en general, acarreos, elevaciones, colocacion, reconexion, montaje, fijacion, nivelacion, pruebas, a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 10
EAD-64 | Suministro y colocacion de ovalines de sobreponer de ceja ancha marca ideal standar o similar, colocado y fijado sobre barra existente forrada de azulejo; incluye: llave angular, valvula economizadora helvex, sensor economico de presencia, cespol cromado, materiales menores y en general, acarreos, cortes, elevaciones a cualquier nivel, pruebas de funcionalidad, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 6
EAD-65 | Suministro, habilitado y colocacion de puerta abatible de 1.00 x 2.20 m. en aluminio natural linea puerta pesada y cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instaladas en vanos reforzados para puertas, incluye: materiales en general, herrajes, chapa idem a las existentes, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
EAD-66 | Suministro, habilitado y colocacion de mamparas tipo puerta de acceso a wc de 0.90 x 1.60 en cualquier nivel, en aluminio natural linea 1 3/4" y lamina de panel art dos caras de 6 mm. en color blanco (baños mujeres y hombres), para ser instaladas en vanos reforzados para puertas, incluye: materiales en general, herrajes, seguro de puerta, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 5
TOTAL BAÑOS
TOTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
LABORATORIO DE HERBARIO Y ENTOMOLOGIA
PRELIMINARES
LHE-01 | Demolicion y retiro de piso existente en interior de laboratorios, con la remosion de cascajo al sitio designado por supervision de obra; incluye. acarreos al lugar designado, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 252.1
LHE-02 | Demolicion y retiro de firme de concreto simple de entre 0.05 m. y 0.10 m existente en interior de laboratorios, para nivelar piso con nivel existente que incluye: la remosion de escombro al sitio designado por supervision de obra, acarreos al lugar designado, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | M3 | 25.21
LHE-03 | Desmantelamiento y retiro de falso plafond existente en interior de laboratorios, a base de metal desplegado y yeso; que incluye: el retiro de aplanado en plafon, retiro de metal desplegado y soporteria en general con acarreos de materiales producto del desmantelamiento al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 270
LHE-04 | Desmantelamiento y retiro de muros de tablaroca existentes en planta alta y planta baja, que incluye: el retiro y acarreos de materiales producto del desmantelamiento al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 25
LHE-05 | Demolicion y retiro de muros divisorios de tabique aplanado por ambas caras y hasta una altura de 5.00 m. existentes en planta baja, que incluye: la demolicion conjunta de elementos de confinamiento castillos cadenas de refuerzo, el retiro y acarreos de materiales producto de la demolicion al sitio de acopio designado por supervision de obra, recorte de acero de refuerzo, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M3 | 65
LHE-06 | Demolicion y retiro de planchas y muros de concreto armado de un espesor promedio de 10-15 cm. y hasta una altura de 2.00 m. existentes en planta baja, que incluye: la demolicion conjunta de todo el elemento de concreto armado, el retiro y acarreos de materiales producto de la demolicion al sitio de acopio designado por supervision de obra, recorte de acero de refuerzo, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M3 | 10
LHE-07 | Desmantelamiento y retiro de protecciones de herreria exitente en vanos de puertas, ventanas y para equipos de clima a base de perfil cuadrado de 3/8" hasta 3/4", existentes en cubiculos de planta baja que incluye; retiro de protecciones y acarreos de al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Kg. | 1150 |  |  | 0
LHE-08 | Desmantelamiento y retiro de puertas de aluminio existentes en cubiculos de planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 11
LHE-09 | Desmantelamiento y retiro de canceleria fija y/e habatible de aluminio existentes en cubiculos de planta baja que incluye; retiro y acarreos al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 55.5
LHE-10 | Desmantelamiento y retiro de puertas de madera existentes en cubiculos de planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
LHE-11 | Desmontaje y retiro de luminarias de 2x75 W en gabinete de sobre poner sobre falso plafon existente en planta baja, incluye; la identificacion y cancelacion de alimentacion electrica, retiro y acarreo de luminarias hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 35
LHE-12 | Desmontaje y retiro de salidas electricas en general existentes para luminarias, contactos, apagadores, climas, y centros de cargas, incluye; la identificacion y cancelacion de alimentacion electrica, retiro y acarreo de canalizacion de tubo conduit p.d. y/o tubo de pvc, herrajes, y cableado en general, soporteria, con el acarreo hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 78
LHE-13 | Desmontaje y retiro de interruptor de navajas 3 fases-4hilos de 100 ampers, incluye; la identificacion y cancelacion de alimentacion electrica, retiro y acarreo de interruptor, soporteria, hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
LHE-14 | Desmontaje y retiro de centros de carga en general existentes en planta baja y planta alta, con todo y pastillas termomagneticas, incluye; el retiro y acarreo de C.C., soporteria, y acarreo hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 5
TOTAL PRELIMINARES
ALBAÑILERIA
LHE-15 | Reparacion de desconchamientos, depresiones, y grietas generados por demoliciones a base de firme de concreto de f´c=150 kg/cm2 de 3 cm de espesor promedio con aditivo para unir concreto viejo con nuevo a manera de renivelar, con acabado para recibir piso de porcelanite, incluye concreto hecho en obra f´c=150 kg/cm2 y acabado rallado, suministro, elevaciones y acarreo de los materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, aditivos para unir concretos viejos con nuevos, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 252.1
LHE-16 | Picado de muro de tabique extruido porcelanizado, con martelina y/o achazuela para desbastar el acabo vidriado, para su posterior aplanado en interior y exterior; incluye: andamiaje hasta una altura de 5.00 m. y acarreo de los materiales producto del picado, preparacion de muros, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 365.2
LHE-17 | Aplanado en dos etapas (repellado y fino), a regla y plomo, sobre muros preparados (picados) en dos etapas previa colocacion y fijado de malla de metal desplegada, atornillado al mismo, para mayor adherencia del repellado y aplanado acabado fino, con mortero cemento arena en proporcion 1:3; incluye: andamiaje hasta una altura de 5.00 m. y acarreo de los materiales a utilizar hasta el lugar de su utilizacion, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 365.2
LHE-18 | Aplanado en dos etapas (repellado y fino), a regla y nivel, sobre plafon en dos etapas previa colocacion y fijado de malla de metal desplegada, atornillado al mismo, para mayor adherencia del repellado y aplanado acabado fino, con mortero cemento arena en proporcion 1:3; incluye: andamiaje hasta una altura de 5.00 m. y acarreo de los materiales a utilizar hasta el lugar de su utilizacion, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 252.1
LHE-19 | Emboquillado de vanos de puertas y ventanas a regla y plomo en dos capas repellado y fino, con mortero cemento arena en proporcion 1:3; incluye: andamiaje hasta una altura de 5.00 m. y acarreo de los materiales a utilizar hasta el lugar de su utilizacion, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 98.5
LHE-20 | Suministro adaptacion y colocacion de piso marca interceramic, color beige de 50 x 50 cm de 7.5 mm. de espesor, pegado con adhesivo de secado rapido, crucetas para juntas, boquilla con sellador, color idem al existente en area nueva, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 252.1
LHE-21 | Suministro adaptacion y colocacion de zoclo marca interceramic, color beige de 10 cm., pegado con adhesivo de secado rapido, boquilla con sellador, color idem al existente en area nueva, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 120
LHE-22 | Recubrimiento de columnas existentes en sus 4 caras y a una altura de 5.00 m. promedio con pasta del tipo base coat a manera de alizar la superficie, dejando lista para recibir acabado de pintura vinilica, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, base coat, andamiaje, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 80.3
TOTAL ALBAÑILERIA
ACABADOS
LHE-23 | Suministro y colocacion de muros de tablaroca a una cara de 3.0 m. de altura, Incluye: suministro, de materiales en general, herrajes, poste , canal y tornilleria para su soporte, perfacinta, recubrimiento a base de pasta de redimix con acabado listo para recibir pintura, equipo-herramienta, andamios, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 25
LHE-24 | Suministro y colocacion de muros de tablaroca a dos caras de 3.0 m. de altura, Incluye: suministro, de materiales en general, herrajes, poste , canal y tornilleria para su soporte, perfacinta, recubrimiento a base de pasta de redimix con acabado listo para recibir pintura, equipo-herramienta, andamios, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 45
LHE-25 | Suministro adaptacion y colocacion de boquilla en muros de tablaroca para recibir puertas, canceleria fija, y ventanas abatibles de aluminio, y/o madera, Incluye: suministro, de materiales en general, (tablaroca de 13 mm., angulo perfacinta, liston, redimix, pijas y refuerzo de marco a base de perfil de ptr), equipo-herramienta, andamios, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 28.6
LHE-26 | Suministro y colocacion de pintura sobre muros de tablaroca y en general, columnas y plafones de la marca vinimex a 3 manos incluyendo una 1ra mano de sellador vinilico 5 x 1 previa limpieza y preparacion de la superficie, andamios, equipo de seguridad, materiales en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo hasta una altura de 5.00 m., p.u.o.t. | M2 | 750.6
TOTAL ACABADOS
ALUMINIO
LHE-27 | Suministro, habilitado y colocacion de puerta abatible de 1.00 x 2.20 m. en aluminio natural linea puerta pesada y cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instaladas en vanos reforzados para puertas, incluye: materiales en general, herrajes, chapa idem a las existentes, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 8
LHE-28 | Suministro, habilitado y colocacion de cancel fijo en aluminio natural bolsa 2000 de 2" de 0.75 de altura x Ancho existente con cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instalado en vanos cortos de ventanas; incluye: materiales en general, herrajes, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | M2 | 35.8
LHE-29 | Suministro, habilitado y colocacion de cancel fijo en aluminio natural bolsa 2000 de 2" de 1.25 de altura x 2.30 de ancho incluye antepecho de 0.25 m., con cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instalado en centros de vanos edificio-aulas; incluye: materiales en general, herrajes, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 4
LHE-30 | Suministro, habilitado y colocacion de ventana corrediza de 1.25 x 2.30 m. de altura y ancho respectivamente, en aluminio natural bolsa 2000 de 2", formada por un fijo de 1.25 x 1.15 y un corredizo de 1.25 x 1.15 de altura y cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instaladas en vanos reforzados para ventanas, incluye: materiales en general, herrajes, jaladeras, seguro, y mosquitero, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 5
TOTAL ALUMINIO
INSTALACION ELECTRICA
LHE-31 | Suministro e instalacion de canalizacion a base de tubo conduit pared delgada de 2" de diametro, para alimentacion electrica de tableros adiccionales en acondicionamiento de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conectores rectos, contra y monitor, codos, curvas, soportes, taquetes, abarazaderas omega, fijaciones, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, con un desarrollo de hasta 6 ml. p.u.o.t. | Pzas. | 6
LHE-32 | Suministro e instalacion de cable de cobre THW cal. 1/0 Condumex, Kobrex o similar para alimentaciones y derivaciones adicionales, en acondicionamiento de planta baja y que incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones y pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 150
LHE-33 | Suministro e instalacion de cable desnudo de cobre cal. 4 para tierra fisica Marc. Condumex, Kobrex o similar para alimentaciones y derivaciones adicionales, secundarias, en acondicionamiento de planta baja y que incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones y pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Ml. | 150
LHE-34 | Suministro e instalacion de varilla Copper-Well de 5/8" x 3.00 m. para aterrizaje a tierra fisica de tableros adicionales, en acondicionamiento de planta baja y que incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conectores-pruebas, molde de grafito, soldadura cadweld, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 3
LHE-35 | Suministro, instalacion y adaptacion de interruptor termomagnetico tipo KHL de 3 x 225 A. En gabinete nema 1, en nueva ampliacion de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soportes, taquetes, fijacion de gabinete, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
LHE-36 | Suministro, instalacion y adaptacion de tablero para alumbrado tipo NQ de 20" de ancho, 3F-4H, con interruptor principal en marco de 250 amp. Modelo NQ 304 AB 225, en nueva ampliacion de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soportes, taquetes, fijacion de gabinete, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 4
LHE-37 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 3 x 100, en nueva ampliacion de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
LHE-38 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 3 x 125, en nueva ampliacion de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
LHE-39 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 2 x 40, en nueva ampliacion de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 8
LHE-40 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 1 x 30, en nueva ampliacion de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 16
LHE-41 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 1 x 15, en nueva ampliacion de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 18
LHE-42 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica para equipo-compresor de aire acondicionado con un desarrollo de hasta 12 ml., en nueva ampliacion de planta baja, canalizacion con tubo conduit p.g. de 1", cable THW cal. 8, cable de cobre desnudo cal 10; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 4
LHE-43 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica para contacto con caja, lamina y tubo de fierro galvanizado, pared delgada de 3/4", cable no. 10 y 12 marca Condumex, con una longitud de desarrollo de 6 m.; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, conexiones, accesorios, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 18
LHE-44 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica para luminaria con caja, lamina y tubo de fierro galvanizado, pared delgada de 1/2", cable no. 12 y 14 marca Condumex, con una longitud de desarrollo de 6 m.; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, conexiones, pruebas, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 35
LHE-45 | Suministro e instalacion de alimentacion electrica para apagador con caja, lamina y tubo de fierro galvanizado, pared delgada de 1/2", cable no. 12 y 14 marca Condumex, con una longitud de desarrollo de 6 m.; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, accesorios, conexiones, pruebas, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 8
LHE-46 | Suministro e instalacion de lampara oficio LTL-3140 Marca Tecnolite, luminario de LEDS de empotrar 30 W, mv, 400 K con malla de 605 x 605 mm., 30 W-127 Volts, en nueva ampliacion de planta baja; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 35
LHE-47 | Suministro, instalacion y prueba de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split marca York o Carrier formado por unidad evaporadora y condensadora modelo 53GMC183 a 230 V 1 fase 60 hz, Tc.; en nueva ampliacion de planta alta; incluye: suministro, instalacion, valvula de paso, filtro deshidratador, indicador de humedad, carga de gas R-410a, vacio, limpieza de tubo de refigeracion, pruebas, arranque, alimentacion electrica a 220 v, interruptor termomagnetico, instalado en centro de carga existente todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 4
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
VOZ - DATOS
LHE-48 | Suministro e instalacion de salida, solo canalizacion de voz y datos a base de caja de Fo.Go. De 3/4", sobretapa, piliflex azul con guia, soporteria, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 12
LHE-49 | Suministro e instalacion de alimentadores generales para voz y datos a base de tubo de PVC pesado de 2", en planta baja y planta alta; incluye: tubo de PVC, registros telefonicos de 20 x 20 x 6 cm. para empotrar en tablaroca, soporteria, herrajes, con un desarrollo hasta de 12 m. desde el site, ranurado y resanado en piso o colganteado en plafon, acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 2
LHE-50 | Suministro e instalacion de alimentadores generales para voz y datos a base de tubo de PVC pesado de 1.5", en planta baja y planta alta; incluye: tubo de PVC, registros telefonicos de 20 x 20 x 6 cm. para empotrar en tablaroca, soporteria, herrajes, con un desarrollo hasta de 10 m. desde el site, ranurado y resanado en piso o colganteado en plafon, acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Salida | 2
LHE-51 | Suministro y colocacion de panel de percheo con 48 puertos cat. 6, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 1
LHE-52 | Suministro y colocacion de cable UTP 4 pares cat. 6 BELDEN, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Bobinas | 4
LHE-53 | Suministro y colocacion de organizador horizontal Panduit 2 UR, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 2
LHE-54 | Suministro y colocacion de Jack Cat. 6 Belden, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 15
LHE-55 | Suministro y colocacion de Line Cort 4 FT BELDEN Cat. 6, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 15
LHE-56 | Suministro y colocacion de Line Cort 7 FT BELDEN Cat. 7, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 15
LHE-57 | Suministro y colocacion de Face Plate, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 12
LHE-58 | Suministro y colocacion de gabinete cerrado modelo Optimo 26 UR, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 1
LHE-59 | Suministro y colocacion de multicontacto raqueable, en planta baja y planta alta; incluye. acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todos los materiales necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Pzas. | 1
LHE-60 | Prueba via escaner del sistema de voz y datos con la entrega de reporte por escrito de los resultados, para corroborar el optimo funcionamiento de toda la red suministrada, en planta baja y planta alta; incluye. traslado de personal y equipo al lugar del escaneo, acarreos, elevaciones hasta el lugar de utilizacion, equipo -herramienta, mano de obra, entrega de reporte, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | Prueba | 1
TOTAL VOZ - DATOS
TOTAL MANTENIMIENTO LABORATORIO DE HERBARIO Y ENTOMOLOGIA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL