## PUEBLA
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Obra: | MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE CUBÍCULOS Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DEL CAMPUS PUEBLA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS.
Lugar: | PUEBLA | DIAS DE EJECUCION |  |  | 90 DIAS NATURALES
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | EDIFICIO DE CUBICULOS
1 | Desmontaje de muros hasta 3.00 m de paneles de madera con acarreo libre horizontal y vertical hasta bodega indicada por la supervision, incluye mano de obra, herramienta, andamios, equipo,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 | 552
2 | Desmantelamiento de cortinas de P.V-C incluye acarereo al sitio de acopio indicado por la contratante y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. | m² | 276
3 | Desmontaje de puerta de una hoja, de madera, o metálica con acarreo libre horizontal y vertical hasta bodega indicada por la supervision, incluye mano de obra, herramienta, andamios, equipo,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 35
4 | Demolición de piso de loseta vinílica, incluye el retiro del pegamento, acarreo libre fuera del sitio de los trabajos del producto de la demolicion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 597
6 | Demolición de pasta tipo tirol en plafond, con espesor de 6 mm, promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 597
7 | Desmontaje con recuperación de luminaria fluorescente de 0.15x0.40 m. Hasta una altura de 3 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 21
8 | Desmontaje con recuperación de luminaria fluorescente de 0.30x 1.20 m. Hasta una altura de 3 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 62
9 | Desmontaje con recuperación de luminaria fluorescente de 0.30x 2.40 m. Hasta una altura de 3 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 4
10 | Demolicion y retiro de planchas y muros de concreto armado de un espesor promedio de 10-15 cm. y hasta una altura de 2.00 m. existentes en planta baja, que incluye: la demolicion conjunta de todo el elemento de concreto armado, el retiro y acarreos de materiales producto de la demolicion al sitio de acopio designado por supervision de obra, recorte de acero de refuerzo, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m3 | 0.4
11 | Desmantelamiento y retiro de puertas de aluminio existentes en cubiculos de planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 4
12 | Desmantelamiento y retiro de canceleria fija y/e habatible de aluminio existentes en fachada de planta baja que incluye; retiro y acarreos al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 276
13 | Desmontaje y retiro de salidas electricas en general existentes para luminarias, contactos, apagadores, climas, y centros de cargas, incluye; la identificacion y cancelacion de alimentacion electrica, retiro y acarreo de canalizacion de tubo conduit p.d. y/o tubo de pvc, herrajes, y cableado en general, soporteria, con el acarreo hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | pza | 87
14 | Desmontaje y retiro de interruptor de navajas 3 fases-4hilos de 100 ampers, incluye; la identificacion y cancelacion de alimentacion electrica, retiro y acarreo de interruptor, soporteria, hasta el lugar designado por supervision de obra dentro de las instalaciones del campus, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | pza | 8
16 | Demolicion de loseta existente en baños de mujeres y hombres en planta baja.con la remosion de cascajo al sitio designado por supervision de obra; incluye. acarreos de planta baja y planta alta al lugar designado, equipo -herramienta, mano de obra, limpieza del lugar y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 31
18 | Desmantelamiento de mamparas de aluminio en planta alta y planta baja que incluye; acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramie nta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 65.52
19 | Desmantelamiento y retiro de puertas tipo mampara del interiro de baños de mujeres y hombres en planta alta y planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramie nta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 7
20 | Desmantelamiento y retiro de muebles de baño con recuperacion, en interiro de baños, mujeres y hombres en y planta baja que incluye; desconexion sin la afectacion de alimentacion hidraulica, desmontaje y retiro de mueble, acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 8
21 | Desmantelamiento y recuperacion para reinstalacion de surtidoras de papel higienico y para manos, en interiro de baños, mujeres y hombres en planta alta y planta baja que incluye; desconexion, desatornillado, desmontaje y retiro de surtidoras, acarreos de planta alta y planta baja al sitio de acopio designado por supervision de obra, para su posterior reinstalacion, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 6
22 | Suministro y colocacion a hueso de azulejo en muros de baños maraca interceramic en color elegido por el colegio modelo marruecos casa blanca de primera de 20 x 30 cm. pegado con pega-azulejo blanco de secado rapido; incluye: materiales en general, acarreos, cortes, elevaciones a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, hasta una altura de 1.80 m., p.u.o.t. | m2 | 31
24 | Suministro y colocacion a hueso de azulejo antiderrapante en piso de baños maraca interceramic en color elegido por el colegio modelo marina 30 x 30 cm. pegado con pega-azulejo blanco de secado rapido; incluye: materiales en general, acarreos, cortes, elevaciones a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 31
25 | Suministro e instalacion de inodoro marca american standard modelo madera flux color blanco para fluxometro; incluye: junta prohel, asiento de plastico con tapa p/wc, y el cargo directo por el costo del suministro de materiales en general, flete a obra, acarreos, elevaciones, colocacion, fijacion, nivelacion, pruebas, a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 6
26 | Suministro e instalacion de mingitorio ecologico (sin agua), marca makech; incluye: cargo directo por el costo del suministro de materiales en general, flete a obra, acarreos, elevaciones, colocacion, fijacion, nivelacion, pruebas, a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 2
27 | Reinstalacion de accesorios, recuperados en interior de baños como son: surtidoras de papel higienico y para manos, que incluye; cargo directo por el costo del suministro de materiales en general, acarreos, elevaciones, colocacion, reconexion, montaje, fijacion, nivelacion, pruebas, a cualquier nivel, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 6
28 | Suministro y colocacion de ovalines de sobreponer de ceja ancha marca ideal standar o similar, colocado y fijado sobre barra existente forrada de azulejo; incluye: llave angular, valvula economizadora helvex, sensor economico de presencia, cespol cromado, materiales menores y en general, acarreos, cortes, elevaciones a cualquier nivel, pruebas de funcionalidad, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 4
29 | Suministro, habilitado y colocacion de puerta abatible de 1.00 x 2.20 m. en aluminio natural linea puerta pesada y cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instaladas en vanos reforzados para puertas, incluye: materiales en general, herrajes, chapa idem a las existentes, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 2
30 | Suministro, habilitado y colocacion de mamparas tipo puerta de acceso a wc de 0.90 x 1.60 en cualquier nivel, en aluminio natural linea 1 3/4" y lamina de panel art dos caras de 6 mm. en color blanco (baños mujeres y hombres), para ser instaladas en vanos reforzados para puertas, incluye: materiales en general, herrajes, seguro de puerta, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 14
31 | Picado de muro de tabique extruido porcelanizado, con martelina y/o achazuela para desbastar el acabo vidriado, para su posterior aplanado en interior y exterior; incluye: andamiaje hasta una altura de 5.00 m. y acarreo de los materiales producto del picado, preparacion de muros, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 62.69
32 | Aplanado en dos etapas (repellado y fino), a regla y plomo, sobre muros preparados (picados) en dos etapas previa colocacion y fijado de malla de metal desplegada, atornillado al mismo, para mayor adherencia del repellado y aplanado acabado fino, con mortero cemento arena en proporcion 1:3; incluye: andamiaje hasta una altura de 5.00 m. y acarreo de los materiales a utilizar hasta el lugar de su utilizacion, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 62.69
34 | Muro de 9 cm. de espesor a base de panel de yeso de 13 mm de espesor con estructura a base de postes y canales reforzado en area de puertas y ventanas con canes de madera, junteado con pasta y cinta, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, en ambas caras acabado con pintura vinilica vinimex color autorizado por la supervision , incluye: preparación de la superficie, aplicación del sellador 5 x 1 y de la pintura, con las manos necesarias para el recubrimiento uniforme de la superficie y autorizado por la supervision, proteccion con plasticos y papel de mobiliario y piso, limpieza, andamios, la herramienta y el equipo necesarios, para la correcta ejecución de los trabajos | m2 | 532
74 | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES COMPRENDE: EMPLASTECIDO, SELLADOR VINILICO AL 5X1., LAS MANOS NECESARIAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | m2 | 650.3
36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN DE 2.10 X 0.90 A BASE DE CRISTAL DE 6 MM Y PELICULA ESMERILADADE ESPESOR CON PERFIL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 21/2", CERRADURA PHILLIPS, BISAGRA A BASE DE PIVOTE Y BIVEL, CIERRA PUERTAS SUPERIOR, IGUAL A LAS PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, ACCESORIOS, CRISTAL CLARO DE 6 MM, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 38
37 | Suministro, habilitado y colocacion de canceleria de aluminio natural de 2" x Ancho existente con cristal claro de 6 mm. para ser instalado en fachada hasta una altura de 6.00; incluye: materiales en general, herrajes, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 351.8
38 | Suministro, habilitado y colocacion de ventana corrediza de 1.25 x 2.30 m. de altura y ancho respectivamente, en aluminio natural bolsa 2000 de 2", formada por un fijo de 1.25 x 1.15 y un corredizo de 1.25 x 1.75 de altura y cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instaladas en vanos en sanitarios, incluye: materiales en general, herrajes, jaladeras, seguro, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 10
39 | Suministro adaptacion y colocacion de piso marca interceramic, color beige de 50 x 50 cm de 7.5 mm. de espesor, pegado con adhesivo de secado rapido, crucetas para juntas, boquilla con sellador, color idem al existente en area nueva, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m2 | 597
40 | Suministro adaptacion y colocacion de zoclo marca interceramic, color beige de 10 cm., pegado con adhesivo de secado rapido, boquilla con sellador, color idem al existente en area nueva, incluye: suministro, elevaciones, acarreo, cortes, adhesivo de secado rapido, materiales a utilizar en general, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m | 256.32
41 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo QO de 1 x 30, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 40
42 | salida electrica para contacto con caja, lamina y tubo de fierro galvanizado, pared delgada de 3/4", cable no. 10 y 12 marca Condumex, con una longitud de desarrollo de 6 m.; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, conexiones, accesorios, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | m | 184
43 | Salida electrica para luminaria con caja, lamina y tubo de fierro galvanizado, pared delgada de 1/2", cable no. 12 y 14 marca Condumex, con una longitud de desarrollo de 6 m.; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, herrajes, soporteria, conexiones, pruebas, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | sal | 92
44 | susutitucion de rejillas para coladera de 4" de acero inoxidable, incluye, retiro de la existente, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion | pza | 4
44 | Suministro e instalacion de lampara oficio LTL-3140 Marca Tecnolite, luminario de LEDS de empotrar 30 W, mv, 400 K con malla de 605 x 605 mm., 30 W-127 Volts, en nueva ampliacion de planta alta; incluye: todos los materiales en general, acarreos, elevaciones, conexiones, pruebas, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 92
45 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga manual, equipo y herramienta. | M3 | 14
46 | Limpieza fina en piso, muros, accesorios, puertas y cristales, incluye, todos los materiales en general, equipo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo | jor | 6
SUBTOTAL EDIFICIO DE CUBICULOS
B | SISTEMA DE ASPERCION
47 | Retiro de adoquin para excavacion de zanja, incluye acarrero y acomodo de las piezas fuera de la seccion de la excavacion para su reutilizacion | m2 | 45
48 | Excavación de zanja a mano con una sección de 0.40 X 0.45 cm. hasta una profundidad de 2 m,incluye, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 92.3
49 | Relleno de excavacion de zanja compactado al 85 % con material producto de la excavacion | m3 | 85.4
50 | Corte de pavimento hidraulico con cortadora de disco, incluye trazo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion | ml | 269
51 | Colocacion de adoquin, incluye materiales para su colocacion, mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecucion | m2 | 42
52 | Suministro e Instalación de Aspersor de rotor de impacto LG3 de 19" instalado con una unión flexible "swing-joint" marca Rain Bird, conexión de PVC roscada, instalación de boquilla, y tuberia. | PZA | 25
53 | Suministro e Instalación de microestacas marca global de 360° de 60 litros por hora insertada en poliducto de 16mm. | PZA | 76
54 | Suministro e Instalación de tubería de pvc de 75mm rd-26 Incluye: zanjeo de 30 cm de profundidad y tapado de la misma. | m | 310
55 | Suministro e Instalación de Bomba Sumergible de 2HP marca Franklin Electric Mod.45 GPM incluye: 5 mts de Cable Uso Rudo, flotador Eléctrico Altamira, material eléctrico diverso y conexiones diversas de PVC C-40 para su instalación. | PZA | 2
56 | Suministro e Instalación de Programador de riego marca Rain Bird mod. ESP8LXME y Sensor de lluvia mod.RSDBEX Rain Bird | PZA | 2
57 | Suministro e Instalación de válvula solenoide mod.200PGA de 2" marca Rain Bird Incluye: registro de plástico, cable y poliducto de 3/4". | PZA | 4
58 | Suministro e Instalacion de Filtro HELIX 2" de la marca Azud incluye: conexiones de PVC y Manometros de Gliserina. | PZA | 2
SUBTOTAL SISTEMA DE ASPERCION
C | LABORATORIO DE USOS MULTIPLES
59 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO DE POLIURETANO EPÓXICO EN MUROS Y PISOS TIPO POLIURECRETO AB EN COLOR GRIS CLARO. COMPRENDE: APLICACIÓN DE PRIMARIO EPOXICRETO TODO DE LA MARCA CURACRETO. INCLUYE AUTONIVELANTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION CON PLASTICOS Y PAPEL EN MOBILIARIOS, LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSUMO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m2 | 147.1
60 | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS COMPRENDE: EMPLASTECIDO, SELLADOR VINILICO AL 5X1., LAS MANOS NECESARIAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | m2 | 1000.7
61 | Desmontaje de mueble ubicado en muro bajo de canceleria de # puertas corredizas de madera de 1.00 x 100, 2 repisas de 0.50 X 20.00, herrajes, carretillas con acarreo libre horizontal y vertical hasta bodega indicada por la supervision, incluye mano de obra, herramienta, equipo,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 1
62 | Desazolve de tuberia de pvc de 101, 75 y 51 mm vertical y horizontal en planta baja y baja: incluye, acarreo libre horizontal y vertical de material producto del desazolve, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 100
63 | Sardinel de 6x8 cms. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con una varilla del No. 3, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 9.6
64 | Desmantelamiento y retiro de puertas de aluminio existentes en cubiculos de planta baja que incluye; retiro de puertas y acarreos al sitio de acopio designado por supervision de obra, andamiaje, equipo-herramienta, mano de obra, limpieza, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 3
65 | Suministro, habilitado y colocacion de puerta abatible de 1.00 x 2.20 m. en aluminio natural linea puerta pesada y cristal claro esmerilado de 6 mm. para ser instaladas en vanos reforzados para puertas, incluye: materiales en general, herrajes, chapa idem a las existentes, equipo herramienta, mano de obra, andamiaje, recortes limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | pza | 3
66 | Coladera para piso económica marca Helvex, mod. 24, de una boca, incluye: instalación y pruebas | pza | 2
67 | Suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC de 51 mm tipo sanitario, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta, el equipo, acarreo libre, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos | ml | 26
68 | Suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC de 110 mm tipo sanitario, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta, el equipo, acarreo libre, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos | pza | 2
69 | Codo de PVC tipo sanitario unión cementar de 90° x 50 mm de diámetro. | m | 2
70 | Codo de PVC tipo sanitario unión cementar de 90° x 110 mm de diámetro. | m | 2
71 | Codo de PVC tipo sanitario unión cementar de 45° x 50 mm de diámetro. | pza | 2
72 | Codo de PVC tipo sanitario unión cementar de 45° x 110 mm de diámetro. | pza | 2
73 | Ye de PVC tipo sanitario unión cementar de 110 x 50 mm de diámetro. | pza | 2
74 | Cople de PVC tipo sanitario unión cementar de 50 mm de diámetro. | pza | 2
75 | Cople de PVC tipo sanitario unión cementar de 110 mm de diámetro | pza | 2
76 | Reducción excéntrica de PVC tipo sanitario unión cementar de 110 x 50 mm de diametro | pza | 2
77 | Registro de 0.60 x 0.40m de medidas interiores y 0.60 m de profundidad maxima, a base de muros de block de concreto de 15x20x40 cms. de espesor asentado con mezcla de cemento arena en proporcion de 1:5 de 1 cm de espesor, aplanado acabado. | PZA | 2
78 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga manual, equipo y herramienta. | M3 | 2
79 | Limpieza fina en piso, muros, accesorios, puertas y cristales, incluye, todos los materiales en general, equipo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo | jor | 4
80 | Identificacion y etiquetado de circuitos de alumbrado y contactos en general, con la sustitucion de interruptores termomegneticos por circuito conforme al centro de carga solo para alumbrado en gral. existente; incluye: identificacion de trayectorias, etiquetado de circuitos, desconexion, descableado, aislamiento de puntas, desmantelamiento de la tuberia conduit y cajas, retiro, acarreo hasta el sitio que se designe dentro del campu,mano de obra y herramienta. | PZAS. | 35
81 | desmantelamiento de salida de contactos sin recuperacion de material por estar en mal estado, a cualquier altura; incluye: desconexion, descableado, aislamiento de puntas, desmantelamiento de la tuberia conduit y cajas, retiro, acarreo hasta el sitio que se designe dentro del campu,mano de obra y herramienta. | PZAS. | 70
82 | desmantelamiento y retiro de tablero de distribucion por incremento de capacidad y control, localizado en acceso de laboratorio de usos multiples; incluye: retiro de interruptores termomagneticos, descableado de circuitos, retiro degabinete y materiales producto del desmantelamiento, acarreo al lugar de acopio, andamiaje, mano de obra equipo-herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t.. | PZAS. | 2
83 | suministro e instalación de canalización para alimentación eléctrica de tablero secundario, incluye: tubo pared delgada de 53 mm, conectores rectos, contras y monitor, soporteria con un desarrollo hasta 6 m, mano de obra. | PZAS. | 4
84 | suministro e instalción de centro de carga tipo qo16 trifasico 20 circuitos para alumbrado con interruptor principal, 3f-4h 60 hz., 240/120 volts, marca square´d, incluye: materiales en gral. mano de obra, equipo, herramienta, conexión, pruebas, andamiaje y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | PZAS. | 2
85 | suministro e instalción de centro de carga tipo qo16 trifasico 20 circuitos para contactos con interruptor principal, 3f-4h 60 hz., 240/120 volts, marca square´d, incluye: materiales en gral. mano de obra, equipo, herramienta, conexión, pruebas, andamiaje y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, p.u.o.t. | PZAS. | 2
86 | salida eléctrica aparente para contacto a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 8 m, con cable thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca condumex, con dos cajas condulet t-29 serie 9, y fs-1 de 13 mm, incluye: dos conectores pared delgada de 13 mm y dos de 19 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, un cople de 19 mm, 4 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto, y accesorios | SAL | 75
87 | salida eléctrica aparente para extractores a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 8 m, con cable thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca condumex, con dos cajas condulet t-29 serie 9, y fs-1 de 13 mm, incluye: dos conectores pared delgada de 13 mm y dos de 19 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, un cople de 19 mm, 4 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto, y accesorios | SAL | 10
88 | suministro de extractores y canalizacion idem a los existentes en interior de laboratorio de usos multiples, incluye: extractor de 8" de diametro, canalizacion a base de tuberia de pvc de 8" (10 ml), considerando curvas, codos, coples, pegamento, adaaptacion de paso en canceleria y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra. | SAL | 10
89 | suministro e instalación de cable de cobre thw cal. 1/0 condumex o similar, incluye: acarreo de material, conexión y prueba. | ML | 200
90 | suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 4 para tierra fisica de alimentación principal de edificio, incluye: acarreo de material, cinta aislante, conexiones, herramienta, mano de obra y prueba. | ML | 200
91 | suministro, habilitado y colocación de cancel fijo de 1.80 m de altura, por 1.oo m. de ancho fabricado en aluminio bolsa 2000 de 2" x 1 1/4" anodizado natural, con los perfiles: bolsa (225), repisón (224) y junquillo (223). el precio unitario incluye: los materiales, la mano de obra, desperdicios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion | M2 | 25
92 | suministro, habilitado y colocación de puerta corredisa de 0.90 x 2.10 m de altura, con marco de aluminio anodizado blanco y cristal claro de de 6mm , incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | PZAS. | 8
93 | sustitucion de sellador existente en el calafateo de ventaneria de edificio de laboratorio de usos multiples por sellador nuevo tipo estructura, habilitado de drenes (pasos para desalojo de aguas pluviales); colocacion de solera por interiro (solo en la base)y ajuste de ventanas en general: incluye: materiales en general, mano de obra, equipo herramienta, micelaneos, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo. | PZAS. | 8
94 | suministro, habilitado y colocación de ventana corrediza de 1.20 x 1.40 m de altura, fabricada en aluminio bolsa 2000 de 2" anodizado natural formada por un fijo de 0.90 x 1.40 m y una hoja corrediza de 0.90 x 1.40 m de altura, con los perfiles, contramarco jamba (220) riel inferior (219), zoclo cabezal (216), cerco ventana (215), traslape (218), incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | ML | 140
95 | suministro, elevacion, colocacion y fijacion sobre plancha de concreto armado de 1.00 x 1.00 x .10 m. fijada en planta baja y cercado de malla ciclonica con techumbre a base de ptr de 2" y lamina galvanizada, de tanque de oxigeno de 3 m3estacionario de 300 litros de gas l.p. para alimentacion de laboratorio de usos multiples; incluye: tanque estacionario nuevo de una capacidad de 300 lt., elevacion hasta el lugar de uso, fijacion, 2 llaves de paso, 1 regulador modelo 3001, 20 m. de tubo de cobre tipo "l" de 13 mm., contrato de suministro de gas, toma de llanado, y canalizacion hasta el interior del laboratorio, materiales y micelaneos en gral. equipo herramaienta mano de obra, con personal especializado en instalaciones gas l.p y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo. | PZAS. | 3
96 | suministro, elevacion, colocacion y fijacion sobre plancha de concreto armado de 1.00 x 1.00 x .10 m. fijada en patio tracero de planta baja de laboratorio de usos multiples, cercado de malla ciclonica, techado a base de ptr de 2" y lamina galvanizada, puerta de acceso, de tanque de oxigeno de 3 m3 para alimentacion de laboratorio de usos multiples; incluye: tanque nuevo de una capacidad de 3 m3, elevacion hasta el lugar de uso, fijacion, 2 llaves de paso, 1 regulador, filtros, 15 m. de tubo de cobre tipo "l" de 13 mm., contrato de suministro de oxigeno, y canalizacion hasta el interior del laboratorio, materiales y micelaneos en gral. equipo herramaienta mano de obra, con personal especializado en instalaciones gas y oxigeno y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo. | PZAS. | 3
97 | suministro, adaptacion, fijacion y colocacion de regadera de emergencia; incluye: el retiro de regadera existente, desarmado y reutilizacion de accesorio y equipamiento, reubicacion de alimentacion hidraulica y drenaje, canalizacion, sardinle y trampa de grasas, pasos en losa registro y todo lpo necesariuo para la correcta ejecucion del trabajo los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios. | PZAS. | 3
SUBTOTAL LABORATORIO DE USOS MULTIPLES
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0