## Hoja1
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Dependencia: COLEGIO DE POSTGRADUADOS
INSTITUCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS
Concurso No. |  | Fecha: | 2019-11-12
Servicio: | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA DESDE EL SEGUNDO NIVEL HASTA LA PLANTA BAJA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIAS DISTRIBUIDAS EN LOS 3 NIVELES, DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE CONGRESOS Y BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS |  |  |  | INICIO DE TRABAJOS: 29 de Noviembre de 2019
TERMINACION DE TRABAJOS: 31 de Diciembre de 2019
Lugar: CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO KM.36.5, COLONIA MONTECILLOS, TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
LP-PRE | PRELIMINARES
LP-PRE-01 | DESMANTELAMIENTO, RECORTE ADAPTACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PERSIANA, PARA LIBRAR VANO DE SALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE: ADAPTACIÓN A UN ANCHO DE 2.50 M. CON LA ALTURA EXISTENTE, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, MISCELANEOS SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA DEJAR OPERABLE, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A ZONA DE RESGUARDO, P.U.O.T. | M2 | 10 | 0 |  | 0
LP-PRE-02 | DESMANTELAMIENTO, DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA CONTACTO DÚPLEX: INCLUYE: REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EN GENERAL, RETIRO Y REUBICACIÓN DE CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT Y CANALETA, POR LA PARTE ALTA DE VANO PARA SALIDA DE EMERGENCIA, RECORTE, ADAPTACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN Y REINSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX, CANALIZACIÓN DE DIÁMETRO ÍDEM AL EXISTENTE, CANALETA, CABLEADO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, MATERIALES Y MISCELANEOS SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA DEJAR OPERABLE, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A ZONA DE RESGUARDO. | Sal. | 8 | 0 |  | 0
LP-PRE-03 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ALFOMBRA LIBRANDO ZONA DESTINADA PARA SALIDA DE EMERGENCIA; INCLUYE: RECORTE Y ADAPTACIÓN CON REINSTALACIÓN, ADAPTACIÓN A UN ANCHO DE 2.50 M. CON LA ALTURA EXISTENTE SOBRE PRETIL, PROTECCIÓN DE ORILLAS CON ALUMINIO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, MATERIALES Y MISCELANEOS SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA DEJAR OPERABLE, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A ZONA DE RESGUARDO. | M2 | 12 | 0 |  | 0
LP-PRE-04 | DESMANTELAMIENTO, RECORTE Y ADAPTACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EXISTENTE PARA VANO DE PUERTA DE EMERGENCIA DE UN ANCHO PROMEDIO DE 1.80 X 2.10 METROS, INCLUYE: RETIRO CON RECUPERACIÓN DE CRISTALES EN GENERAL, RECORTE DE PERFILES DE ALUMINIO, ADAPTACIÓN DE PERFILES PARA HABILITADO DE MARCO DE REFUERZO PARA RECIBIR PUERTA PRE-FABRICADA DE EMERGENCIA DE UNA SECCION DE 1.80 X 2.10 M. LIBRE, RECORTE Y ADAPTACIÓN CON REINSTALACIÓN, ADAPTACIÓN A UN ANCHO DE 2.40 M. CON LA ALTURA EXISTENTE SOBRE PRETIL, PROTECCIÓN DE ORILLAS CON ALUMINIO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, MATERIALES Y MISCELANEOS SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA DEJAR OPERABLE, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A ZONA DE GUARDAR. | M2 | 20 | 0 |  | 0
LP-PRE-05 | SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE MARCO METALICO A BASE DE PTR DE 2" X 4" TIPO PESADO PARA FORMAR CONTRAMARCO EN FORMA DE "H" PARA RECIBIR MARCO DE PUERTA DE EMERGENCIA, SOLDADO EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, AL ACERO DEL RODAPIE Y AL ACERO DEL LECHO INFERIOR DE TRABE RESPECTIVAMENTE; INCLUYE: HABRIR HUECOS Y DESCUBRIR EL ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PARA FIJACION DE MARCO A BASE DE SOLDADURA ESTRUCTURAL, APARENTADO DEL ELEMENTO, MATERIALES Y MISCELANEOS SUFICIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, PINTURA DE ESMALTE COLOR IDEM EL EXISTENTE, MANO DE OBRA, AISLAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO CON PLASTICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREO, P.U.O.T. | Pzas. | 2 | 0 |  | 0
| TOTAL PREELIMINARES |  |  |  |  | 0
LP-ALU | ALUMINIO
LP-ALU-06 | SUMINISTRO, ADAPTACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA DE EMERGENCIA DE DOS HOJA CON BARRA ANTI PÁNICO Y CORTA FUEGO DE SECCIÓN POR HOJA DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE: EL SUMINISTRO ADAPTACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA DE EMERGENCIA CALIDAD Y/O MARCA WAPCO O SIMILRAL EN COLOR GRIS METALICO, CIERRAPUERTAS POR CADA HOJA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONISTRO, P.U.O.T. | Pzas. | 2 | 0 |  | 0
LP-ALU-07 | HABILITADO DE VANOS SOBRE PRETILES Y FALDONES DE NIVELES 1 Y 2 DE EDIFICIO, PARA SALIDAS DE EMERGENCIA QUE INCLUYEN: LA DEMOLICION DE PRETIL Y/O FALDON DE CONCRETO ARMADO, DE UNA SECCION PROMEDIO DE 0.60 X 1.25 M., DE UN ESPESOR DE 0.15 M., RECORTE DE ACERO DE REFUERZO Y EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO APARENTE; RETIRO DE MATERIALES EN GENERAL PRODUCTO DE DEMOLISIONES, FUERA DEL LUGAR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, AISLAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO CON PLASTICO, ACARREOS ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACABADO IDEM AL EXISTNTE EN TEXTURA Y COLOR, HERRAMAIENTA, ANDAMIAJE Y/O ESCALERA PORTATIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJOS REALIZADOS A UNA ALTURA10 M. PROMEDIO, P.U.O.T. | Pzas. | 3 | 0 |  | 0
LP-ALU-08 | ABRIR VANO SOBRE PRETIL EN ESCUADRA DE CONCRETO ARMADO DE UN ANCHO PROMEDIO DE 2.10 M. EN TODO LO ALTO DE PRETIL; INCLUYE: TRAZO Y RECORTE CON DISCO DE DIAMANTE, DEMOLICIÓN, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMISIÓN, EMBOQUILLADO APARENTE , MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, AISLAMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO CON PLASTICO, ACABADO IDEM AL EXISTENTE EN TEXTURA Y COLOR, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PUOT. | Pzas. | 2 | 0 |  | 0
LP-ALU-09 | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA BASE SOPORTE DE ESCALERA DE EMERGENCIA; INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, HERRAMIENTA, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. | M2 | 50 | 0 |  | 0
LP-ALU-10 | EXCAVACIÓN SOBRE TERRENO TIPO II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA DE 6.0 X 7 X 1.50 M DE PROFUNDIDAD RETIRANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DEL COLPOS, CON LA DEBIDA PRECAUCION LIBRANDO INSTLACIONES POSIBLES, QUE PUDIERAN CRUZAR EL AREA DESTINADA, INCLUYE: DESPALME Y DESHIERBE, MAQUINARIA, (RETROEXCAVADORA), MISCELANEOS EN GENERAL, OPERADOR, COMBUSTIBLE, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. | M3 | 70 | 0 |  | 0
LP-ALU-11 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN FONDO DE EXCAVACION, MEDIANTE COMPACTADOR TIPO BAILARINA PARA GARANTIZAR PENDIENTE Y NIVELACIÓN DE RELLENO; INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 70 | 0 |  | 0
LP-ALU-12 | SUMINISTRO COLOCACION Y COMPACTACION DE UNA CAPA DE 20 CM., MEJORADA DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADA, MEDIANTE COMPACTADOR TIPO BAILARINA PARA GARANTIZAR EL 95 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIAL DE RELLENO, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 10 | 0 |  | 0
LP-ALU-13 | RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM., CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO TEPETATE, COMPACTADA, MEDIANTE COMPACTADOR TIPO BAILARINA PARA GARANTIZAR EL 95 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIAL DE RELLENO, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 35 | 0 |  | 0
LP-ALU-14 | PLANTILLA PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACION, CONTRATRABES Y DADOS, A BAS DE CONCRETO SIMPLE DE ESPESOR 5 CM. F´C=100 KG/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO (TROMPO), INCLUYE: EL CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, MERMAS, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELADO , HUMEDECIDO, MAESTRADO, EQUIPO PARA ELABORACION DEL CONCRETO HECHO EN OBRA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 45 | 0 |  | 0
| TOTAL ALUMINIO |  |  |  |  | 0
LP-CIM | CIMENTACION
LP-CIM-15 | DEMOLICIÓN POR MEDIO MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C 150 KG/CM2 TRAPEZOIDAL 40X 30 X 14 X 15 CM, TRAZO Y RECORTE CON DISCO DE DIAMANTE, DEMOLICIÓN, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL CAMPUS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PUOT. | M | 14.6 | 0 |  | 0
LP-CIM-16 | DEMOLICIÓN POR MEDIO MANUALES DE ADOQUÍN CON RECUPERACIÓN DE SECCIÓN CUADRADA DE 20 X 20 CM INCLUYE, RETIRO DE MATERIAL DE ADOQUÍN A BODEGA, MANO DE OBRA, RETIRO DE CAMA DE ARENA DE 10 CM FUERA DEL CAMPUS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PUOT. | M2 | 28 | 0 |  | 0
LP-CIM-17 | HABILITADO DE LOSA DE CIMENTACION DE SECCIÓN 6.00 X 7.00 X 0.20 M. DE PERALTE, CONCRETO ESTRUCTURAL, PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA CON VARS. LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DEL #4 @ 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS, EN 2 LECHOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, HABILITADO, CIMBRADO DE FRONTERA ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. | M2 | 45 | 0 |  | 0
LP-CIM-18 | HABILITADO DE DADO DE CIMENTACION SECCION 0.60 X 0.60 X 1.20 M, ARMADO CON 8 VARS. # 6, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.15 M. EN 2 RAMAS, CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO APARENTE, ACHAFLANADO DE ARISTAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. | PZAS. | 6 | 0 |  | 0
LP-CIM-19 | HABILITADO DE TRABE DE CIMENTACION Y/O LIGA, SECCION 0.30 X 0.60 M, ARMADO CON 4 VARS. # 5, MAS 2 VAR. # 3 POR TEMPERATURA Y ESTRIBOS # 3 @ 0.10 Y 20 CM., CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. | ML. | 30 | 0 |  | 0
LP-CIM-20 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACION DE PLACAS DE ANCLAJE SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES; (DADOS), INCLUYE: TRAZO NIVELACION Y SUMINISTRO DE PLACA ACERO A-36, DE ANCLAJE SECCION 45 X 45 CM DE e=1", FIJACION CON 6-ANCLAS DE VARILLA DIAMETRO DE 1", DE UNA LONGITUD DE 1 M. CON ESCUADRA, SOLDADURA DE BOTON BISELADO PERIMETRAL Y RELLENO, ESTRUCTURAL 70-18, APLICACION DE ESMALTE ANTICORROCIBO Y ACABADO DE PINTURA DE ESMALTE COLOR COLPOS,ALINEACION Y NIVELACION CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN TIPO GROUT, ELEVACIÓN, NIVELACION, FIJACIÓN, APLICACIÓN DE SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 |  | 0
| TOTAL CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
LP-EST | ESTRUCTURA
LP-EST-21 | HABILITADO DE COLUMNAS "C-1", SOPORTE PARA ESCALERA DE EMERGENCIA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL HSS DE 10" X 10" X 3/8" (71.18 KG/M.), DE DIFERENTES ALTURAS (CHECAR PLANO CORRESPONDIENTE), SOLDADAS EN CORONAS DE DADOS, CON SU BISELADO CORRESPONDIENTE, UTILIZAR SOLDADURAS E-6010 PARA FONDEO Y PARA RELLENO Y ACABADO SOLDADURA ESTRUCTURAL E-7018, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES EN GENERAL, ATIEZADORES Y PLACAS DE FIJACION, SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" Y 1/2" DE ESPESOR PARA CONEXIONES DE ESTRUCTURA, TRAZO, TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO, FABRICACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIONES, CORTES, ENDEREZADO, DESPERDICIOS,ACARREOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | KG. | 6017 | 0 |  | 0
LP-EST-22 | REFUERZO LATERAL PARA CONFINAMIENTO DE COLUMNAS DE PERFIL ESTRUCTURA HSS, DESCANSOS Y ALFARDAS; A BASE DE PERFIL "T-1", IPR DE 10" X 53/4" (32.90 KG/M.), DE DIFERENTES ANCHOS Y LARGOS, A DIFERENTES ALTURAS,(CHECAR PLANO CORRESPONDIENTE), SOLDADURA DE CORDON BESELADA Y CARTABONEADA EN ALMA DE PERFIL, UTILIZAR SOLDADURAS E-6010 PARA FONDEO Y PARA RELLENO Y ACABADO SOLDADURA ESTRUCTURAL E-7018, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" Y 1/2" DE ESPESOR PARA CONEXIONES DE ESTRUCTURA, TRAZO, TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO, FABRICACIÓN, NIVELACIÓN, ENDEREZADO, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | KG. | 3938 | 0 |  | 0
LP-EST-23 | HABILITADO DE ALFARDAS DE SOPORTE PARA ESCALONES DE ESCALERA DE EMERGENCIA, A BASE DE; PERFIL "T-2", CANAL DE10" X (29.80 KG/M.), DE DIFERENTES ANCHOS Y LARGOS, A DIFERENTES ALTURAS,(CHECAR PLANO CORRESPONDIENTE), SOLDADURA DE CORDON BESELADA Y CARTABONEADA EN ALMA DE PERFIL, UTILIZAR SOLDADURAS E-6010 PARA FONDEO Y PARA RELLENO Y ACABADO SOLDADURA ESTRUCTURAL E-7018, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN,SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" Y 1/2" DE ESPESOR PARA CONEXIONES DE ESTRUCTURA, TRAZO, TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO, FABRICACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIONES, CORTES, ENDEREZADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | KG. | 2750 | 0 |  | 0
LP-EST-24 | FORJADO Y PREDOBLADO DE ESCALOES (45 PZAS.) Y DESCANSOS (4 PZAS.); DE ESCALERA DE EMERGENCIA, A BASE DE; PLACA ANTIDERRAPANTE DE "e" = 1/4" X (54.00 KG/M2.), DE ANCHOS Y SECCIONES SEGUN PLANO CORRESPONDIENTE, SOLDADURA DE CORDON BESELADA Y CARTABONEADA SEGUN SE REQUIERA SOBRE ALMA DE ALFARDA, UTILIZAR SOLDADURAS E-6010 PARA FONDEO Y PARA RELLENO Y ACABADO SOLDADURA ESTRUCTURAL E-7018, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | KG. | 2750 | 0 |  | 0
LP-EST-25 | SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION, DE BARANDAL LATERAL, FORJADO A BASE DE 2 LINEAS DE TUBOS DE 1.5" DE DIAMETRO EXTERIOR, CED. 40 GALVANIZADO, SOPORTADOS A CADA DOS ESCALONES CON TUBO DE 90 CMS. DE ALTURA, SOLDADURA DE CORDON BESELADA Y CARTABONEADA EN PATIN DE PERFIL, UTILIZAR SOLDADURAS E-6010 PARA FONDEO Y PARA RELLENO Y ACABADO SOLDADURA ESTRUCTURAL E-7018, CON APLICACIÓN DE PRAIMER ACRILICO ESPECIAL PARA GALVANIZADO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | ML. | 82.5 | 0 |  | 0
LP-EST-26 | HABILITADO DE LOSA TAPA e=12.5 cm.; A BASE DE LOSACERO TERNIUM SECCION 4 CAL. 22 O SIMILAR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: CONECTORES SOLDADOS, DE ANGULO SECCION 4"X1/4" DE 7.5 DE LOGITUD EN VALLES DE LAMINA @ 50 CM. MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MATERIALES EN GENERAL, CIMBRA Y DESCIMBRA DE FRONTERA, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, PUOT. | M2 | 21 | 0 |  | 0
LP-EST-27 | FIRME DE CONCRETO ARMADO CON DENTELLON PERIMETRAL EN ZONAS DE DESCENSO Y ACCESO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA DE UNA SECCIO DE 2.00 X 2.00 X 0.12 M. ACABADO ESCOBILLADO, DENTELLON PERIMETRAL DE 0.12 DE ANCHO X 0.15 DE PROFUNDIDAD, CONCRETO HECHO EN OBRA F´C = 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10; INCLUYE: EXCAVACION Y AFINE DE FONDO, CIMBRA Y DESCIMBRA PERIMETRAL DE FRONTERA CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y SOBRANTES DE OBRA, RELLENOS Y COMPACTACION, PUOT. | M2 | 10 | 0 |  | 0
| TOTAL ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| I.V.A. 16.00% |  |  |  |  | 0
| Total del presupuesto |  |  |  |  | 0
**(-------------------- M.N.)**