## colpos veracruz
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Concurso No. | LICITACIÓN |  |  | Duración: | 90 días naturales
Obra: | MANTENIMIENTO A EDIFICIO B, PRODOCAT, AUDITORIO, LABORATORIO CENTRAL, AREA DE ESTUDIANTES, LABORATORIO DE CONTROL BIOLOGICO, ADMINISTRACION , KM 21 DEL CAMPUS TABASCO |  |  |  | Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
Lugar: | CARDENAS, TABASCO
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | EDIFICIO B
A-01 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 228.56
A-02 | PINTURA VINILICA EN PLAFONES MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 90.43
A-03 | REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y SELLADO DE TRAGALUZ EN ÁREA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INCLUYE: DESMONTAJE, LIEMPEZA DE CONTRAMARCO, LIMPIEZA, SELLADO CON SILICON, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
A-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO AMERICAN STANDARD SKU#127606 MODELO:6045013MX.002, INCLUYE: HABILITACION Y ADAPTACION DE SALIDA EXISTENTE TAPONEADA INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
A-05 | AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE SANITARIOS DE ALUMINIO BLANCO Y PANELES DE ACRILICO DE 3 MM, INCLUYE, RETIRO DE MAMPARAS, AJUSTES, LIMPIEZAS, REPOSICION DE ACCESORIOS DE CIERRE Y BISAGRAS, AJUSTE DE POSTES, LUBRICACION, SELLADO CON SILICON ANTIHONGOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.96
A-06 | SUSTITUCION PUERTAS DE MADERA DE 0.90 X 2.10 M EN AREA DE BAÑOS, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE, COLOCACION DE NUEVA DE TAMBOR CON MADERA DE PINO, CON BASTIDOR Y REFUERZO PARA CHAPA ENTINTADA Y BARNIZADA, COLOCACION DE CHAPA, BISAGRAS, MARCO Y CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECAT EJECUCION. | PZA | 2
A-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR EOLICO EN AZOTEA DE 6" DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE, APERTURA DE LOSA, PRETIL EN LOSA DE TABIQUE CON ALTURA DE 30 CM, CHAFLAN PERIMETRAL DE MORTERO DE 5 CM, CORTE Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE DE 4MM PREFABRICADO, CONEXIÓN A CORRIENTE ELECTRICA, CANALIZACION OCULTA EN MURO CON UN DESARROLLO DE HASTA 9.00 M, POLIDUCTO DE 13 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RESANE DE APERTURA CON MORTERO, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
A | TOTAL EDIFICIO B
B | PRODOCAT
B-08 | REHABILITACION DE MURO DE TABLAROCA , A DOS CARAS DE 10 CM BASTIDOR A BASE DE POSTE A CADA 60 CM Y CANAL, , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS AUTORROSCABLES TIPO "S-1" DE 1" 1/4", CALAFATEO DE JUNTAS CON REDIMIX, PERFACINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS, EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE CON BASECOAT PARA UNIFORMIZAR, REFUERZO EN VANOS CON CANES DE MADERA, LIMPIEZA , ACARREOS Y ELEVACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA. | M2 | 42
B-09 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 84
B-10 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 CONDUMEX, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA, APAGADOR Y PLACA | SAL | 4
B-11 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 CONDUMEX, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTOS Y PLACA DE 2 VENTANAS | SAL | 4
B-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90 X 2.10 M EN DE PINO, CON BASTIDOR Y REFUERZO PARA CHAPA ENTINTADA Y BARNIZADA, COLOCACION DE CHAPA, BISAGRAS, MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECAT EJECUCION. | PZA | 2
B-13 | VENTANA UN FIJO UN CORREDIZO DE 1.20 M. DE ANCHO POR 1.2 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2'' PULGADAS, ANODIZADO DURANODICK, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
B-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60X60 CM 45 W, 100/240 VCA DE 6500 K LED MARCA TECNOLITE MODELO DOMUS IV INCLUYE ADAPTACIÓN, CABLEADO, MOVIMIENTO DE PLAFÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4
B-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 34
B | TOTAL PRODOCAT
C | AUDITORIO
C-16 | DESMANTELAMIENTO DE BUTACAS CON RECUPERACIÓN Y PROTECCION PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN. INCLUYE: MOVIMIENTO INTERNO EN AUDITORIO, DSATORNILLADO DE BASES, PROTECCION CON PLASTICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 66
C-17 | RETIRO DE ALFOMBRA EXISTEN EN AUDITORIO CON BAJO ALFROMBRA INCLUYE: CORTE, ACARREOS FUERA DE LAS INSTALACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 105.7
C-18 | DESMONTAJE LUMINARIA DE 2X32W EN PLAFONES A UNA ALTURA DE 2.50 M. INCLUYE DESCONEXION, RETIRO, ACARREO A BODEGA A 40 M DE DISTANCIA, ELEMENTOS DE SUJECION, HERRAMEINTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 17
C-19 | CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD CON RELLENO DE TEZONTLE EN GREÑA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 7.5
C-20 | SUMINISTRO HABILITADO CIMBRADO DE FRONTERA Y COLADO DE FIRME DE COMPRESIÓN ESPESOR DE 10 CM DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/3X3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 Y ACABADO COMUN, SOBRE RELLENO DE CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN GENERAL, CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. MATERIALES EN GRAL. MAQUINARIA EQUIPO HERRAMIENTA MANO DE OBRA LIMPIEZA, DESCIMBRADO, CORTES TRASLAPES AMARRES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 47.85
C-21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 105.7
C-22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50.4
C-23 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 75.75
C-24 | PINTURA VINILICA EN PLAFONES MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 105.7
C-25 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE TUBERIA CONDUIT DE 19 MM Y 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 CONDUMEX, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, REGISTRO, APAGADOR Y PLACA | SAL | 17
C-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60X60 CM 45 W, 100/240 VCA DE 6500 K LED MARCA TECNOLITE MODELO DOMUS IV INCLUYE ADAPTACIÓN, CABLEADO, MOVIMIENTO DE PLAFÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 17
C-27 | COLOCACION DE BUTACAS PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN, INCLUYE: MOVIMIENTO INTERNO EN AUDITORIO, APERTURA DE HUECO PARA COLOCACION, TAQUETES DE EXPASION, TORNILLOS, APLICACION DE PINTURA EN AREAS OXIDADAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 66
C | TOTAL AUDITORIO
D | LABORATORIO CENTRAL
D-28 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADA MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, SOBRE MUROS DE PASTA TEXTURIZADA Y CON UNA ALTURA DE 8.00 M INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADO, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO Y MAL ADHERIDA, RESANES, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MOVIMIENTO DE ANDAMIOS Y COLUMPIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU APLICACION, PROTECCION CON PLASTICOS EN PISOS, Y ELEMENTOS AJENOS A LA PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1586
D-29 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, SOBRE MUROS DE PASTA TEXTURIZADA Y CON UNA ALTURA HASTA DE 5.00 M INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADO, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO Y MAL ADHERIDA, RESANES, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MOVIMIENTO DE ANDAMIOS Y COLUMPIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU APLICACION, PROTECCION CON PLASTICOS EN PISOS, Y ELEMENTOS AJENOS A LA PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 277.28
D-30 | MANTENIMIENTO A PUERTAS PLEGABLES DE ACCESO A EDIFICIO DE 2.00 X 2.50M INCLUYE: RETIRO DE PINTURA VIEJA CON REMOVEDOR DE PINTURA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, APLICACIÓN UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN AREA A TRABAJAR, LUBRICACION DE CARRETILLAS, CAMBIO DE CHAPAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 15.45
D-31 | SUMINISTRO, Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 PREVIA CAPA DE ANTICORROSIVA COMEX 100 COLOR GRIS SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILES 4MT10, 3MT12, EN PUERTAS, REGISTROS Y ELEMENTO DE ACERO DOS MANOS, COLOR AUTORIZADO POR EL L COLEGIO DE POSTGRADUADOS, INCLUYE: SUMINISTRO, DE MATERIALES EN GENERAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MATERIALES A UTILIZAR EN GENERAL, EQUIPO PARA APLICACION DE PINTURA, GENERADOR DE CORRIENTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 15.45
D-32 | SUSTITUCION DE GALLETAS DE FALSO PLAFÓN MARCA ARMSTRONG MODELO FISSURED DE 61X61 CM. COLOR BLANCO EN MALAS CONDIONES A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 M INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, TRASLADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 51.06
D | TOTAL LABORATORIO CENTRAL
E | CUBICULOS ESTUDIANTES
E-33 | PERSONAL PARA MOVIMIENTO DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA SU REUBICACION INDICADO POR EL COLEGIO, INCLUYE: CUADRILLA DE TRES AYUDANTES, EMPLAYADO PARA PORTECCION , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECIÓN. | JOR | 2
E-34 | REHABILITACION DE MURO DE TABLAROCA , A DOS CARAS DE 10 CM BASTIDOR A BASE DE POSTE A CADA 60 CM Y CANAL, , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS AUTORROSCABLES TIPO "S-1" DE 1" 1/4", CALAFATEO DE JUNTAS CON REDIMIX, PERFACINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS, EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE CON BASECOAT PARA UNIFORMIZAR, REFUERZO EN VANOS CON CANES DE MADERA, LIMPIEZA , ACARREOS Y ELEVACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA. | M2 | 18
E-35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO FIJO DE ACUERDO A DISEÑO, CON CRISTAL CLARO DE 9MM SOBRE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON FIJOS DE 3" DE PISO A MURO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO ESPECIALIZADO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 14.76
E-36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN DE 0.90 X 2.20 A BASE DE CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR CON PERFIL DE ALUMINIO BLANCO DE 2 1/12", CERRADURA PHILLIPS, BISAGRA A BASE DE PIVOTE Y BIVEL, CIERRA PUERTAS SUPERIORES, IGUAL A LAS PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, ACCESORIOS, CRISTAL CLARO DE 6 MM, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
E-37 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 57.52
E-38 | EXTENSION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESTACION DE TRABAJOS CON CABLE DEL No. 12 Y TUBERIA CONFLEX DE 13 MM PARA EXTERIOR FIJADA A ESTACION EN PARTE INFERIOR CON SOPORTERIA OMEGA CON CONTACTO PARA EXTERIOR CON PLACA DE DOS VENTANAS AJUSTADA EN REPISA DE ESTACION CON UN DESARROLLO 1.50 M INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PASO DE TUBERIA, MATERIALES COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 6
E | CUBICULOS ESTUDIANTES
F | LABORATORIO DE CONTROL BIOLOGICO
F-39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 51.6
F-40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 52.26
F-41 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN LISO DE PANEL RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM DE ESPESOR CON BASTIDOR ARMADO A BASE DE CANALETA DE 1.5" Y CANAL LISO CAL 26 A CADA 61 CM CON UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE MATERIALES, ACARREO, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, PROTECCION CON PLATICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO E INSTRUMENTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES. | M2 | 51.6
F-42 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 72.64
F-43 | PINTURA VINILICA EN PLAFONES MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 51.6
F-44 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 CONDUMEX, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA, APAGADOR Y PLACA | SAL | 3
F-45 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 CONDUMEX, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTOS Y PLACA DE 2 VENTANAS | SAL | 3
F-46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60X60 CM 45 W, 100/240 VCA DE 6500 K LED MARCA TECNOLITE MODELO DOMUS IV INCLUYE ADAPTACIÓN, CABLEADO, MOVIMIENTO DE PLAFÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3
F-47 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN DE 0.90 X 2.20 A BASE DE CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR CON PERFIL DE ALUMINIO BLANCO DE 2 1/12", CERRADURA PHILLIPS, BISAGRA A BASE DE PIVOTE Y BIVEL, CIERRA PUERTAS SUPERIORES, IGUAL A LAS PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, ACCESORIOS, CRISTAL CLARO DE 6 MM, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
F | TOTAL LABORATORIO DE CONTROL BIOLOGICO
G | SANITARIOS
G-1 | SANITARIOS AULAS
G-1-48 | AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE SANITARIOS DE ALUMINIO Y PANELES DE DUELA DE ALUMINIO, INCLUYE, RETIRO DE MAMPARAS, AJUSTES, LIMPIEZAS, REPOSICION DE ACCESORIOS DE CIERRE Y BISAGRAS, AJUSTE DE POSTES, LUBRICACION, SELLADO CON SILICON ANTIHONGOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 42
G-1-49 | MANTENIMIENTO A ACCESORIOS DE TANQUE BAJO DE WC , INCLUYE: CAMBIO DE EQUIPO DE ACCESORIOS DE TANQUE BAJO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL TANQUE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 24
G-1-50 | COLOCACION DE MINGITORIO FERRY FLUJO TIPO CASCADA, BLANCO, MODELO MG FERRY, MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 2
G-1-51 | REPOSICION DE LAMBRIN DE AZULEJO EN BARRA DE BAÑO SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTE APLICACIÓN DE CEMENTO CREST LECHADA DE CEMENTO BLANCO, DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZ AY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA JECUCION | M2 | 1
G-2 | SANITARIOS LABORATORIO CENTRAL
G-2-52 | AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE SANITARIOS EN PLANTA ALTA DE ALUMINIO Y PANELES DE DUELA DE ALUMINIO, INCLUYE, RETIRO DE MAMPARAS, AJUSTES, LIMPIEZAS, REPOSICION DE ACCESORIOS DE CIERRE Y BISAGRAS, AJUSTE DE POSTES, LUBRICACION, SELLADO CON SILICON ANTIHONGOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 32
G-2-53 | MANTENIMIENTO A ACCESORIOS DE TANQUE BAJO DE WC , EN SANITARIOS EN PLANTA ALTA INCLUYE: CAMBIO DE EQUIPO DE ACCESORIOS DE TANQUE BAJO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL TANQUE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
G-2-54 | DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, COSTALES, FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 42
G-2-55 | DEMOLICION DE AZULEJO EN PISOS INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, COSTALES, FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 48
G-2-56 | WC ECO O SIMILAR 3.8 LITROS REDONDO DE DOS PIEZAS CERÁMICA, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 4
G-2-57 | COLOCACION DE MINGITORIO FERRY FLUJO TIPO CASCADA, BLANCO, MODELO MG FERRY, MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 3
G-2-58 | FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO, SPUD DE 19 MM, CROMO, MODELO 185-19, MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 3
G-2-59 | COLOCACION DE WC EXISTENTE EN REGUARDO DEL COLPOS, INCLUYE COLOCACION, AJUSTE, SELLADO, COLOCACION DE ACCESORIOS NUEVOS, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
G-2-60 | AZULEJO EN MUROS Y PISO LÍNEA ECONÓMICA, ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTEADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 26
G-2-61 | AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE SANITARIOS EN PLANTA BAJA DE ALUMINIO Y PANELES DE DUELA DE ALUMINIO, INCLUYE, RETIRO DE MAMPARAS, AJUSTES, LIMPIEZAS, REPOSICION DE ACCESORIOS DE CIERRE Y BISAGRAS, AJUSTE DE POSTES, LUBRICACION, SELLADO CON SILICON ANTIHONGOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.96
G-2-62 | MANTENIMIENTO A ACCESORIOS DE TANQUE BAJO DE WC EN PLANTA BAJA , INCLUYE: CAMBIO DE EQUIPO DE ACCESORIOS DE TANQUE BAJO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL TANQUE, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL A LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
G-2-63 | SUSTITUCION DE AZULEJO EN PISO LÍNEA ECONÓMICA, ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTEADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 83
G-2-64 | LIMPIEZA DE BARRA DE LAVAMANOS , A BASE DE JABÓN Y ÁCIDO MURIATICO REBAJADO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:10, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
G-3 | SANITARIOS PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA ADMINISTRACION
G-3-65 | RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS EN SANITARIOS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA CON RECUPERACION INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10
G-3-66 | MANTENIMIENTO A FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO, SPUD DE 19 MM, CROMO, MODELO 185-19, MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 6
G-3-67 | DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, COSTALES, FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 48
G-3-68 | RETIRO DE MAMPARAS EN SANITARIOS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA CON RECUPERACION INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, COSTALES, FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 48
G-3-69 | WC ECO O SIMILAR 3.8 LITROS REDONDO DE DOS PIEZAS CERÁMICA, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 8
G-3-70 | COLOCACION DE MINGITORIO FERRY FLUJO TIPO CASCADA, BLANCO, MODELO MG FERRY, MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 2
G-3-71 | FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA MINGITORIO, SPUD DE 19 MM, CROMO, MODELO 185-19, MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 3
G-3-72 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS MAMPARAS DE SANITARIOS DE ALUMINIO BLANCO Y PANELES DE DUELA DE ALUMINIO DE 3 MM, INCLUYE, RETIRO DE MAMPARAS, AJUSTES, LIMPIEZAS, REPOSICION DE ACCESORIOS DE CIERRE Y BISAGRAS, AJUSTE DE POSTES, LUBRICACION, SELLADO CON SILICON ANTIHONGOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.96
G-3-73 | AZULEJO EN MUROS Y PISOS, ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTEADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 112
G-3-74 | MANTENIMIENTO A PUERTA DE MADERA DE PINO DE TAMBOR DE 2.20 X 0.90 M INCLUYE: RETIRO DE BARNIZ, LIJADO, APLICACIÓN DE RESANADOR PARA MADERA, ENTINTADO, APLICACIÓN DE BARNIZ POLIFORM 3000, CAMBIO DE CHAPA SIMILAR A LA EXISTENTE, CAMBIO DE BISAGRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, DESMONTAJE Y MONTAJE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
G-3-75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON UNA SALIDA DE 104mm CON UNA REJILLA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE CROMADA CON ROSCA NPT. MOD. 2584 MCA. HELVEX, INCLUYE ADAPTADOR SANITARIO ESPIGA, CONEXIONES, MATERIALES, TRAZO, CORTES, | PZA | 2
G-3-76 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 34
G-3-77 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MARCA ARMSTRONG MODELO FISSURED DE 61X61 CM. COLOR BLANCO INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, SUSPENSIÓN DOMW VISIBLE, COLGANTEO A DE ALAMBRE GALVANIZADO, RECORTES, NIVELADO, TRASLADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y DEMÁS QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 68
G-4 | SANITARIOS DIRECCION
G-4-78 | RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS EN PLANTA BAJA INCLUYE; DESCONEXION, RETIRO, ACARREOS HASTA ALMACEN, PLASTICOS DE PROTECCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
G-4-79 | DEMOLICION DE AZULEJO EN PISO INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, COSTALES, FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 6
G-4-80 | SUMINISTRO Y COLCACION DE SANITARIO REDONDO 4.8 L CON TANQUE MODELO 58039022 ORION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, SELLADO, ACCESORIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
G-4-81 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EL LAVABO CERÁMICO BLANCO NEO MODELO:NEO 52297021 ES DE FORMA SEMI-RECTANGULAR . INCLUYE PERFORACIONES PARA MEZCLADORA MONOMANDO PEDESTAL MEDIDAS 54 CM DE ANCHO POR 87 CM DE LARGO Y 46 CM DE PROFUNDIDAD, CESPOL DE PVC, LLAVE MONOMANDO | PZA | 1
G-4-82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6
G-4-83 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4
G-4-84 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 18
G-4-85 | PINTURA VINILICA EN PLAFONES, MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6
G-4-86 | MANTENIMIENTO A PUERTA DE MADERA DE PINO DE TAMBOR DE 2.20 X 0.90 M INCLUYE: RETIRO DE BARNIZ, LIJADO, APLICACIÓN DE RESANADOR PARA MADERA, ENTINTADO, APLICACIÓN DE BARNIZ POLIFORM 3000, CAMBIO DE CHAPA SIMILAR A LA EXISTENTE, CAMBIO DE BISAGRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, DESMONTAJE Y MONTAJE, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
G-4-87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FOCAL HALO PARA INTERIOR, LED 9.7, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERA, HERRAMIENTA, CONEXIÓN ESCALERA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
G | TOTAL SANITARIOS
H | EDIFICIO ADMINISTRATIVO
H-88 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE APLANADO POR AMBAS CARAS Y HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. EXISTENTES EN PLANTA BAJA, QUE INCLUYE: LA DEMOLICIÓN CONJUNTA DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO CASTILLOS CADENAS DE REFUERZO, DEMOLICION DE APLANADOS EN AMBAS CARAS, EL RETIRO Y ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL SITIO DE ACOPIO DESIGNADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, RECORTE DE ACERO DE REFUERZO, ANDAMIAJE, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DELIMITACION DEL AREA DE DEMOLICION CON CORTE DE DISCO, ENCAPSULADO DE AREA DE TRABAJOS CON PLASTICOS, PROTECCION DE PISOS Y EQUIPOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 4.5
H-89 | BOQUILLA DE APLANADO ACABADO FINO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: PICADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 9
H-90 | VENTANA DE 3.00 POR 1.50 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NÚMERO 121, 127 Y 154, O SIMILARES CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
H-91 | VENTANA DE 1.50 POR 1.50 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NÚMERO 121, 127 Y 154, O SIMILARES CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
H-92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60X60 CM 45 W, 100/240 VCA DE 6500 K LED MARCA TECNOLITE MODELO DOMUS IV INCLUYE ADAPTACIÓN, CABLEADO, MOVIMIENTO DE PLAFÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 17
H-93 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS DE FACHADA MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, SOBRE MUROS DE PASTA TEXTURIZADA Y CON UNA ALTURA DE 8.00 M INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADO, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO Y MAL ADHERIDA, RESANES, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MOVIMIENTO DE ANDAMIOS Y COLUMPIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU APLICACION, PROTECCION CON PLASTICOS EN PISOS, Y ELEMENTOS AJENOS A LA PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1886
H-94 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, SOBRE MUROS DE PASTA TEXTURIZADA Y CON UNA ALTURA HASTA DE 5.00 M INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADO, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO Y MAL ADHERIDA, RESANES, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MOVIMIENTO DE ANDAMIOS Y COLUMPIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU APLICACION, PROTECCION CON PLASTICOS EN PISOS, Y ELEMENTOS AJENOS A LA PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 525.7
H | TOTAL AREA ADMINISTRATIVA
J | EDIFICIO C
J-95 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOVIMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 628.56
J-96 | PINTURA VINILICA EN PLAFONES MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MOBILMIENTO Y PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE EN MOBILIARIO Y PISOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 290.43
J | TOTAL EDIFICIO C
K | KM 21
K-97 | DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ESPESOR DE 4 MM HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL DE DEMOLICION AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO. | M2 | 105
K-98 | DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN AZOTEA, CON ESPESOR DE 3 CM., PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL DE DEMOLICION AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO. | M2 | 35.88
K-99 | DEMOLICIÓN DE CHAFLAN DE MEZCLA DE 15 CM. EN AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL DE DEMOLICION AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO. | ML | 26.87
K-100 | ENTORTADO DE 4 CM. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE MEZCLA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, NIVELADO, DESPERDICIOS, ACARREO Y ELEVACIÓN DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.88
K-101 | CHAFLAN DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE MEZCLA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, NIVELADO, DESPERDICIOS, ACARREO Y ELEVACIÓN DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 26.87
K-102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA MULTICAPA PREFABRICADO PASA PONY PLAS APPDE 4 MM COLOR BLANCO; ECOLÓGICO, FABRICADO A BASE DE MEZCLA DE ELASTÓMEROS RADIALES DE ALTO RANGO TIPO "SBS" (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO). REFORZADO CON UN ALMA CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER DE 180 GR/M2. CERTIFICACION ISO 9001-2015, CERTIFICACIÓN ONNCCE EN CUMPLIMIENTO DE NORMA NMX-C-437-ONNCCE-2004 VIGENTE, CERTIFICACIÓN DE APLICADORES POR PARTE DEL FABRICANTE, CERTIFICACIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA POR EL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR-INSTALADOR; COMPROMISO DEL FABRICANTE EN LA SUPERVISÓN DE LA INSTALCIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABLE AL INICIO, A LA MITAD Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS SI COSTO PARA EL COLPOS; EL MANTO SERÁ COLOCADO MEDIANTE TERMO-FUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE. CON ACABADO GRANULAR A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCIÓN Y DECORACIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE SOLVENTE PROTECTO HIDRO PRIMER SIN DILUIR Y CON UN RENDIMIENTO DE 0.25 LT/M2; CALAFATEO DE GRIETAS, JUNTAS, TUBERÍAS, ANTENAS, BASES PUNTOS CRÍTICOS, BAJADAS PLUVIALES UTILIZANDO CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO RESANADOR BASE SOLVENTE ELITE WET CEMENT, INCLUYE: GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE POR 10 AÑOS DEL MANTO PREFABRICADO INSTALADO, GRAVILLA PASA COVER PONY COLOR VERDE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRASVERSALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y ELEVACION DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 105
| DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10cm DE ESPESOR, COLADO CON CONCRETO f'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.2
K-103 | SUMINISTRO Y COLCACION DE SANITARIO REDONDO 4.8 L CON TANQUE MODELO 58039022 ORION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION, PRUEBAS, SELLADO, ACCESORIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
K-104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EL LAVABO CERÁMICO BLANCO NEO MODELO:NEO 52297021 ES DE FORMA SEMI-RECTANGULAR . INCLUYE PERFORACIONES PARA MEZCLADORA MONOMANDO PEDESTAL MEDIDAS 54 CM DE ANCHO POR 87 CM DE LARGO Y 46 CM DE PROFUNDIDAD, CESPOL DE PVC, LLAVE MONOMANDO | PZA | 1
K-105 | DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MEZCLA EN MURO CON ESPESOR DE 2 CM., PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL DE DEMOLICIÓN AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO. | M2 | 25.87
K-106 | APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: PICADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 25.87
K-107 | APLANADO ACABADO FINO EN PLAFONES, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 15.87
K-108 | BOQUILLA DE APLANADO ACABADO FINO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: PICADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M | 6.87
K-109 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6
K-110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MOD. VISCAYA DE 50 X 50 CM INTERCERAMIC EN COLOR BEIGE ASENTADO CON CEMENTO CREST Y JUNTA DE CEMENTO BLANCO A HUESO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE MEZCLA, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL SITIO DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 4
K-111 | PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 18
K-112 | PINTURA VINILICA EN PLAFONES, MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN UNA MANO DE SELLADOR, COLOCACION DE PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN CON PLASTICO Y MASKIN TAPE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6
K-113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO CON RECUPERACION DE 0.90 X 0.60 M, INCLUYE: APLICACION DE PINRTURA DE ESMALTE PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL DE RECUPERACIÓN AL LUGAR DE ALMACENAJE PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO. | PZA | 1
K-114 | FABRICACIÓN DE VENTANA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 0.60 X 0.50M, FABRICADA CON UN FIJO, UN CORREDIZO Y CONTRAMARCO CON ALUMINIO BLANCO LÍNEA NACIONAL DE 2", CRISTAL CLARO DE 3 MM CON MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, SELLADO CON ACRILASTIC, PLOMEO, TAQUETES, PIJAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, JALADERA, VINIL, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN. | PZA | 1
K-115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FOCAL HALO PARA INTERIOR, LED 9.7, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERA, HERRAMIENTA, CONEXIÓN ESCALERA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
K-116 | SALIDA ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 6 M, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA CONDUMEX, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA, APAGADOR Y PLACA MARCA QUINSIÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1
K-117 | SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO Y WC FABRICADA A BASE DE 6 M DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM, DOS CODOS, UN CONECTOR CUERDA INTERIOR Y UNA ANGULAR, MANGUERA CONFLEX, INCLUTE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 2
K-118 | SALIDA HIDRÁULICA PARA REGADERA FABRICADA A BASE DE 6 M DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM, DOS CODOS, UN CONECTOR CUERDA INTERIOR INCLUTE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1
K-119 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DICA 450 b ACABADO CROMO, INCLUYE: BRAZO, CHAPETON, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
K-120 | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE 4 M DE TUBERIA DE PVC DE 51 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1
K-121 | SALIDA SANITARIA PARA WC A BASE DE 4 M DE TUBERIA DE PVC DE 101 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1
K-122 | SALIDA SANITARIA PARA COLADERAA BASE DE 4 M DE TUBERIA DE PVC DE 51 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 1
K-123 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERCERAMIC EN MURO, MODELO GRAFITO DE 33 x 33cm, ACABADO GRANITO PEI IV ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: PEGA AZULEJO, LECHADA CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y | M2 | 8.6
K-124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA RESUMIDERO 4 X 4" DICA MODELO 4601.99, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
K-125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA ECOLOGICA PARA LAVABO CON CUBIERTA Y MANERALES DE LATON SKU4038 INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACIÓN, | PZA | 1
K-126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE LLAVES DICA 4652 CROMO PARA REGADERA INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACIÓN, | JGO | 1
K-127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C SANITARIO CEMENTADO DURALON DE100mm. ( 4" ), INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T) | M | 6.87
K-128 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45 P.V.C SANITARIO CEMENTADO DURALON DE 100mm. ( 4" ), INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T) | PZA | 3
K-129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C SANITARIO CEMENTADO DURALON DE 50mm. ( 2" ), INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T) | M | 2.32
K-130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45 P.V.C SANITARIO CEMENTADO DURALON DE 50mm. ( 2" ), INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACIÓN, SOLDADURA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T) | PZA | 4
K-131 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 60 X 40 X 80CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REMATE EN MUROS CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, DE 15 CM DE PERALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/2", 1/8" X 2", TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE 5 /16 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. | PZA | 1
K-132 | FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10cm DE ESPESOR, COLADO CON CONCRETO f'c=150 Kg/cm2, HECHO EN OBRA, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 3/4", CON CIMBRA COMÚN PERIMETRAL, DESCIMBRA, MALLA LAC 6x6, 10-10, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, | M2 | 8.2
K-133 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIÓNES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MANUAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 22.1
K | TOTAL KM 21
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0